| Россия, 614017, г. Пермь, ул.Макаренко, д.6 т/факс (342) 263-34-74, 261-89-09 E-mail: vzljot_ural@mail.ru |
| --- |
| Город |  |
| Предприятие плательщик |  |
| Предприятие получатель |  |
| Почтовый адрес |  |
| телефон, факс |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Расходомер ультразвуковой энергонезависимый ВЗЛЕТ МР

##### исполнение УРСВ-311

| Количество однотипных приборов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Исполнение | Варианты питания |
| --- | --- |
| УРСВ-311 | Аккумулятор и модуль питания и заряда* | Литиевая батарея |
|  | Р1 | Р2 |

| Диаметр, мм: | 50 |  | 80 |  | 100 |  | 150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| Источник вторичного питания *, шт ADN- 1524 |  | длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт |  |  |  |

* – источник вторичного питания используется совместно с модулем питания и заряда

Комплект монтажный:

| Фланцы |  | Прокладки ( ВАТИ-22 ) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Комплект крепежа |  |
| --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________