| Россия, 614017, г. Пермь, ул.Макаренко, д.6 т/факс (342) 263-34-74, 261-89-09 E-mail: vzljot_ural@mail.ru |
| --- |
| Город |  |
| Предприятие плательщик |  |
| Предприятие получатель |  |
| Почтовый адрес |  |
| телефон, факс |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»___________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Расходомер ультразвуковой энергонезависимый ВЗЛЕТ МР

##### исполнение УРСВ-322

Комплект однотипных приборов шт.

| Исполнение УРСВ -322 - | - | _ _ _ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Базовая комплектация |  |  | Исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок вторичного преобразователя | Х |  | Без датчика избыточного давления 0хх |  |
| Блок коммутации | Х |  | С датчиком избыточного давления 1хх |  |
| Сервисный кабель | Х |  | Без системы передачи данных х0х |  |
| Монтажный комплект | Х |  | С системой передачи данных х1х |  |
| Врезные датчики ПЭАВ-502 , две пары | Х |  | С питанием от блока батарей хх0 |  |
|  |  |  | С питанием от преобразователя напряжения* хх1 |  |

## *-   при исполнении прибора ХХ1 необходимо использовать источник вторичного питания ADN -3024

Дополнительное оборудование:

## Измерительный участок ( Ду от 150мм до 1400мм)

| Dу трубопровода, мм | Толщина стенки трубопровода, мм | Материал ИУ | Вварной, фланцованный | Dу ИУ, мм | Давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные устройства |
| Кабель связи от блока коммутации до блока вторичного преобразователя , длина , м. |  |

| Кабель до источника питания ADN, длина, м. |  | Кабель RS485, длина, м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель антенный РХ0416/5М00, м. |  | Кабель питания до преобразователя напряжения, м. |  |

| Адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт |  | Антенна РХ0409 «Bulgin» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник питания ADN -3024 , шт. |  | Антенна выносная автомобильная GSM 900/1800 «Антей» |  |

Примечания:_______________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. , принявшего заказ _____________________________________________ тел. ___________