| Россия, 614017, г. Пермь, ул.Макаренко, д.6 т/факс (342) 263-34-74, 261-89-09 E-mail: vzljot_ural@mail.ru |
| --- |
| Город |  |
| Предприятие плательщик |  |
| Предприятие получатель |  |
| Почтовый адрес |  |
| телефон, факс |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Специализированные электромагнитные расходомеры-счетчики

###### для систем поддержания пластового давления

###### ВЗЛЕТ ППД

## Комплект однотипных приборов:

| Типоразмер | диаметр расходомера/подводящего трубопровода, мм (измеряемый расход, м3/час) |
| --- | --- |
|  | 32/50 (0,2-20,3) | 32/100 (0,34-34,7) | 50/100 (0,85-84,90) | 80/100 (2,17-217,3) | 100/100 (3,4-339,6) | 150/150 (7,64-764,1) | 200/250 (13,58- 1358) |
| Количество расходомеров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| КМЧ (присоединительная арматура), к-т. |  |  |  |  |  |  |  |

## Исполнение расходомера:

| Исполнение | Реверс | Токовый выход (кроме Ех) | Пассивный импульсный выход | Активный импульсный выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 мА | 0-20 мА | 4-20 мА | кабель, м | Кр, имп/л | кабель, м | Кр, имп/л | кабель, м |
| ППД -113 (без индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППД -213 (с индикатором) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППД-Ех (без индикатора) |  | – | – | – | – |  |  | – | – |

| Источник вторичного питания ИВП-24.24 |  | Длина кабеля, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

Измерительно-вычислительный комплекс ВЗЛЕТ

модификация ВЗЛЕТ ИВК

исполнение ИВК-101

Количество ИВК-101 шт.

Комплектация:

| кол-во подключаемых ППД (до 8) |  | длина кабеля ИВК – ППД, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| блок коммутации БК =24В, шт. |  | длина связи БК =24В - ППД (макс 15 м) |  |
| блок коммутации БК RS485, шт. |  | длина связи БК RS485 - ППД (макс 15 м) |  |
| источник вторичного питания ИВП-24.24,шт. |  | длина связи ИВП-24.24 - ИВК, м |  |
| источник вторичного питания ИВП-24.24,шт |  | длина связи ИВП-24.24 – БК 24В, м |  |
|  |  | длина связи ИВК-БК RS485 (макс 500 м) |  |

### Дополнительные Устройства:

| адаптер RS232 (для настройки электромагнитных расходомеров), шт. |  | адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

| МЕСТО УСТАНОВКИ: (Заполняется в обязательном порядке, в противном случае заявка не принимается) |  |
| --- | --- |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________