| Россия, 614017, г. Пермь, ул.Макаренко, д.6 т/факс (342) 263-34-74, 261-89-09 E-mail: vzljot_ural@mail.ru |
| --- |
| Город |  |
| Предприятие плательщик |  |
| Предприятие получатель |  |
| Почтовый адрес |  |
| телефон, факс |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО 
исполнение РО-2

Комплект однотипных приборов шт.

Основная комплектация:

| № канала ПТ | каналы преобразователей температуры |
| --- | --- |
|  | длина погружной части датчика, (50, 70, 98, 133, 223 мм) | тип ПТ __________ | тип ПТ |
|  |  | длина связи, м (типовая 8 м) | тип штуцера (прямой, наклонный) |  |
| 1 (прямая СО) |  |  |  | ТПС |
| 2 (обратка СО) |  |  |  | ТПС |
| 3 (ГВС) |  |  |  | ТПТ (малоинерц.) L=35 м |
| 4 (обратка ТС) |  |  |  | ТПС |
| 5 (наружная) |  |  | в корпусе (внеш. исп-ние) | ТПС (внеш. испол.) |
| 6 (внутренняя) |  |  | в корпусе (внеш. исп-ние) | ТПС (внеш. испол.) |

| Комплект поставки: | с защитной гильзой |  | с шайбой (уплотнительной) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительная комплектация к регуляторам отопления ВЗЛЕТ РО:

| Модули (не более 2) | токового выхода |  |  |  | Ethernet |  | Длина кабелей связи ПР- ИВБ РО, м | L1(ПР1) |  | L2(ПР2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительное оборудование:

| Щит АТП * |  | GSM-модем |  | Модем |  | USB-RS-232/RS-485 |  | АССВ-030 * |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щит электроуправления АТП |  | Телефонный модем | Адаптер сигналов | Адаптер сотовой связи | Программный комплекс |

*	– оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________