| Россия, 614017, г. Пермь, ул.Макаренко, д.6 т/факс (342) 263-34-74, 261-89-09 E-mail: vzljot_ural@mail.ru |
| --- |
| Город |  |
| Предприятие плательщик |  |
| Предприятие получатель |  |
| Почтовый адрес |  |
| телефон, факс |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик ультразвуковой

###### для безнапорных трубопроводов и открытых каналов ВЗЛЕТ РСЛ

исполнение РСЛ-212

Комплект однотипных приборов шт.

Комплектация:

| Выход 1 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  | Ethernet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход 2 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |  |  |

| источник вторичного питания, шт. | ADN -1524 |  | ADN - 3024 |  | длина кабеля питания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### Акустическая система АС

| исполнение | по способу монтажа | по химической стойкости |
| --- | --- | --- |
|  | для открытых каналов и лотков | для трубопроводов | базовое | бензомаслостойкое* | агрессивостойкое (из нерж. стали) |
|  | фланцевый с репером | фланцевый с термодатчиком | фланцевый с термодатчиком и установочным патрубком | фланцевый с репером и установочным патрубком |  |  |  |
| АС- | 40х | 61х | 81х | 90х | хх1 | хх2 | хх3 |
| канал 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Комплектация:

| установочный патрубок *, шт. |  | длина связи БК-БИЦ **, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030 *** |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП *** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | программный комплекс |

*	– кроме исполнений АС-81х, -90х

**	– типовая поставка 10 м

***	– оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________