| Россия, 614017, г. Пермь, ул.Макаренко, д.6 т/факс (342) 263-34-74, 261-89-09 E-mail: vzljot_ural@mail.ru |
| --- |
| Город |  |
| Предприятие плательщик |  |
| Предприятие получатель |  |
| Почтовый адрес |  |
| телефон, факс |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения ОС, ОФ (общепромышленные)

Комплект однотипных приборов шт.

| исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 1 | - | 21 | - | 3 | - | 41 | - | 51 | - | 61 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ПР1 | - | ВП1 | - | Б | - | П | - | ПФ |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| ОС-010 | «сэндвич», Ду 10 мм |  | ОФ-065 | фланцевый, Ду 65 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-015 | «сэндвич», Ду 15 мм |  | ОФ-080 | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| ОФ-020 | фланцевый, Ду 20 мм |  | ОФ-100 | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| ОФ-025 | фланцевый, Ду 25 мм |  | ОФ-150* | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| ОФ-032 | фланцевый, Ду 32 мм |  | ОФ-200* | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| ОФ-040 | фланцевый, Ду 40 мм |  | ОФ-300* | фланцевый, Ду 300 мм |  |
| ОФ-050 | фланцевый, Ду 50 мм |  |  |  |  |

| Степень защиты | -11 | IP67, t° жидкости до 150° С |  | Поворот электронного блока: | -83 | на 1800 по час. стрелке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -12 | IP68, t° жидкости до 150° С |  |  | -84 | на 2700 по час. стрелке |  |
| Давление | -21 | 2,5 МПа |  | Интерфейс: | -91 | стандартная. комплектация.** | Х |
|  |  |  |  |  | -92 | станд. + RS 485 PROFIBUS |  |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820, нержав. сталь. |  |  | -93 | станд. + ETHERNET |  |
|  | -32 | ГОСТ 12820, сталь Ст 20 * |  |  |  |  |  |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь | Х | Прокладки | -ПР1 | паронит | Х |
| Электроды | -51 | нержавеющая сталь | Х | Втор. преобразователь | -ВП1 | отсутствует | Х |
| Индикатор | -61 | индикатор, клавиатура | Х | Блок питания 220/24 В: | -Б1 | ADN -3024 |  |
| Поворот индикатора: | -71 | без поворота |  |  | -Б2 | отсутствует |  |
|  | -72 | на 900 по час. стрелке |  | Направление потока/ погрешность | -П1 | однонаправленное/0,35% |  |
| Поворот электронного блока: | -81 | без поворота |  |  | -П2 | реверсивное/0,35% |  |
|  | -82 | на 900 по час. стрелке |  | ** – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления |

* - для Dу 150, 200 и 300 мм фланцы из стали Ст 20

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  |
| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт: |
| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  |

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________