| Россия, 614017, г. Пермь, ул.Макаренко, д.6 т/факс (342) 263-34-74, 261-89-09 E-mail: vzljot_ural@mail.ru |
| --- |
| Город |  |
| Предприятие плательщик |  |
| Предприятие получатель |  |
| Почтовый адрес |  |
| телефон, факс |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Уровнемер ультразвуковой ВЗЛЕТ УР

исполнения УР-2хх

## Комплект однотипных приборов:

| исполнение УР- | одноканальное | двухканальное |
| --- | --- | --- |
|  | 211 | 211Ex | 221 | 221Ex |
| количество, шт. |  |  |  |  |

Комплектация:

| Выход 1 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  | Ethernet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход 2 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |  |  |

| источник вторичного питания, шт. | ИВП-24.24* |  | ADN - 1524 |  | ADN - 3024 |  | длина кабеля,м питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### Акустическая система АС (исполнение без звуковода)

| Исполнение АС-111-113: | канал 1 |  | канал 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Акустическая система АС (исполнение со звуководом)

|  | Исполнение по стойкости | Фланцевое* | Подвесное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с репером | с ТПС | с репером | с ТПС |
|  |  | до 50°С | до 100°С | до 50°С | до 100°С |  |  |
| канал 1 | базовое | АС-401-110 |  | АС-402-120 |  | АС-611-110 |  | АС-612-120 |  | АС-501-110 |  | АС-711-110 |  |
|  | бензомаслостойкое | АС-402-110 |  |  |  | АС-612-110 |  |  |  | АС-502-110 |  | АС-712-110 |  |
|  | агрессивостойкое | АС-403-110 |  | АС-403-120 |  | АС-613-110 |  | АС-613-120 |  | АС-503-110 |  | АС-713-110 |  |
| канал 2 | базовое | АС-401-110 |  | АС-402-120 |  | АС-611-110 |  | АС-612-120 |  | АС-501-110 |  | АС-711-110 |  |
|  | бензомаслостойкое | АС-402-110 |  |  |  | АС-612-110 |  |  |  | АС-502-110 |  | АС-712-110 |  |
|  | агрессивостойкое | АС-403-110 |  | АС-403-120 |  | АС-613-110 |  | АС-613-120 |  | АС-503-110 |  | АС-713-110 |  |

*Взрывозащищенное исполнение поставляется только с фланцевыми акустическими системами со звуководом и источником вторичного питания ИВП -24.24

Комплектация АС со звуководом:

| установочный патрубок***, шт. |  | длина связи БК-БИЦ канал 1**, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| переходной патрубок***, шт. |  | длина связи БК-БИЦ канал 2**, м |  |
| фланец с рым болтом***, шт. |  | длина троса для подвесных АС канал 1, м |  |
|  |  | длина троса для подвесных АС канал 2, м |  |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030 **** |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП **** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | программный комплекс |

**	– типовая поставка 10 м

***    – для исполнений АС-ХХ3-ХХХ из нержавеющей стали

****	– оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________